Bogatynia, 24 września 2020 roku

Znak sprawy: BOPSiWR/ZP -13/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego                                 w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro netto, zamówienie prowadzone jest                   z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie art. 4 pkt. 8 tej ustawy.

Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i  odgromowej  na potrzeby Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny                  w Bogatyni”.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 14

59-920 Bogatynia

tel. 75 77 72 400

e-mail: sekretariat@ops-bogatynia.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i  odgromowej  na potrzeby Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                            i Wsparcia Rodziny w Bogatyni, które powinno zawierać:

a) oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie  instalacji elektrycznej w zakresie prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie  instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń,

b) oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów,

c)  dwuletnie pomiary elektryczne w zakresie:

-  urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych (dźwig),

d)  pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej
       pomiary impedancji pętli zwarcia,

-  rezystancji izolacji obwodów I-fazowych,

- rezystancji izolacji obwodów III-fazowych,

- wyłączników różnicowoprądowych,

- rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary  rezystancji uziemienia),

- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony złącz, tablic.

- Obowiązkowe roczne pomiary rezystancji izolacji w budynku użyteczności publicznej,                w którym może przebywać więcej niż 50 osób.

- Roczny przegląd wyłącznika ppoż.

- Pomiar natężenia oświetlenia.

- Wykonawca przez cały czas trwania umowy zobowiązany jest do stosowania cen jednostkowych podanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego

- Wszelkie przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz roczne pomiary rezystancji izolacji i natężenia oświetlenia  powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) oraz Polskimi Normami.

- Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń  oraz materiałów. Wszystkie wykorzystane urządzenia pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji, których kopie należy przekazać do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię,  a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy.

- Z przeprowadzonych przeglądów  w Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej                                i Wsparcia Rodziny w Bogatyni należy sporządzić  protokoły w wersji papierowej,                      w  tym:

- protokół badania kabli NN,

- protokół badania izolacji obwodów,

- protokół badania pomiaru ochrony przeciwporażeniowej,

- protokół badania skuteczności przeciwpożarowej,

- protokół badania wyłączników różnicowoprądowych,

- protokół badania instalacji odgromowych i uziomów,

- protokół badania natężenia oświetlenia,

- protokół badania natężenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

- protokół badania urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych (dźwig),

- test wyłączników pożarowych.

- Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby.

11.  Sporządzoną dokumentację Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie                 7 dni od dnia zakończenia czynności.

- Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.

- Warunki płatności:

Płatność będzie dokonywana przelewem, po zrealizowaniu usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena - 100%

- Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Zaparafowany wzór umowy - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Podpisane Załączniki nr 3,4,5 i 6 do zapytania ofertowego.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.

- Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie wyszczególnione pozycje w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Nieuwzględnienie choćby jednej pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

- Miejsce, termin oraz sposób złożenia oferty:

- Ofertę należy złożyć w Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny                          w Bogatyni przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 14, 59-920 Bogatynia                                  do dnia 30 września 2020 roku.

- Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ops-bogatynia.pl

- W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną Zamawiający będzie wymagał dostarczenia oryginału oferty przed podpisaniem umowy.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie lub telefonicznie.

- Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz cenowy

- Załącznik nr 2 – projekt umowy

- Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna

- Załącznik nr 5 – oświadczenie RODO

- Załącznik nr 6 – oświadczenie pzp